Portakal kömürü teknik şartnamesi:Genellikle ithal, yıkanmış, yüksek kalorili (min. 7200-7500 kcal/kg kuru bazda) ve 70-100 mm veya 80-150 mm boyut aralığındaki kömürleri kapsar. Düşük kükürt (%0,9-1 max) ve düşük kül oranı şart koşulur. Portakal kömürü, sanayi tipi kazanlar ve büyük ısınma sistemlerinde yüksek verim sağlayan, narenciye ağaçlarından veya yüksek kaliteli ithal kömürlerden üretilen bir yakıt türüdür.

Tipik Portakal Kömürü Teknik Özellikleri:

- Boyut (Granülometri): Genellikle 70 mm - 100 mm veya 80-150 mm aralığındadır (±%10 toleranslı).

- Alt Isıl Değer: En az (min) 7200 - 7500 kcal/kg (Kuru bazda).

- Toplam Kükürt: En çok (max) %0,9 - 1,0 (Kuru bazda).

- Kül Oranı: En çok (max) %10 - %16 (Kuru bazda).

- Nem Oranı: En çok (max) %10 - %15 (Orijinal bazda).

- Kömür Türü: Birinci kalite ithal yıkanmış portakal kömürü.

Şartname Genel Gereksinimleri:

- Analiz Raporları: İthalatçı firma tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş laboratuvarlardan alınan analiz raporları sunulmalıdır.

- Teslimat: Portakal kömürleri, nakliye sırasında parçalanmamış, torbalanmış veya dökme olarak belirtilen süre içinde teslim edilmelidir.

- Performans: Kömür, ateş tuğlası veya metal kazan yüzeylerine zarar vermeyen, yüksek yanma verimine sahip olmalıdır.