|  | T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Satın Alma Teklifi Formu | Doküman No | FRM-IMID-0002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16/07/2024 |
|  |  | Revizyon Tarihi | --- |
|  |  | Revizyon No | --- |
|  |  | Sayfa No | 1/1 |

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	../…./.2026

Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.

Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.

*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.

*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti,faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.

*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.

*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

| Sıra No | Malzeme Adı | Malzeme Özellikleri | Miktarı | Birimi | Birim Fiyat(KDV Hariç) | Tutar (KDV Hariç) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Split Klima Gaz Dolumu (R-22) |  | 1 | Bar/PSİ |  |  |
| 2 | Split Klima Gaz Dolumu (R-410) |  | 1 | Bar/PSİ |  |  |
| 3 | Split Klima Gaz Dolumu (R-32) |  | 1 | Bar/PSİ |  |  |
| 4 | Split Klima Kapasitör Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 5 | Split Klima Alıcı Göz Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 6 | Split Klima Montaj |  | 1 | Adet |  |  |
| 7 | Split Klima D-Montaj |  | 1 | Adet |  |  |
| 8 | Split Klima İş-Dış Fan Motoru |  | 1 | Adet |  |  |
| 9 | Split Klima Elektronik Kart Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 10 | Split Klima Bobin Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 11 | Split Klima Kompresör Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 12 | Split Klima Heat-Pump Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 13 | Split Klima İç Fan Blower Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 14 | Split Klima Dış Fan Kanatlı Pervane Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 15 | Split Klima İnverter İç-Dış Fan Motoru |  | 1 | Adet |  |  |
| 16 | Split Klima İnverter Elektronik Kart Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 17 | Split Klima İnverter Kompresör Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 18 | Split Klima İnverter Alıcı Göz Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 19 | Split Klima Kumanda Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 20 | Split Klima Sensör Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 21 | Split Klima Elektrik Kablo |  | 1 | Mt |  |  |
| 22 | Split Klima Bakım Onarım |  | 1 | Adet |  |  |
| 23 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Gaz Dolumu (R-410) |  | 1 | Bar/PSİ |  |  |
| 24 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Gaz Dolumu (R-32) |  | 1 | Bar/PSİ |  |  |
| 25 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Kondaktör Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 26 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Kompresör Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 27 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima İç/Dış Sensör Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 28 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Kartuş Sigorta Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 29 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Elektronik Kart Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 30 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Kumanda Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 31 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Fan Motoru Değişimi |  | 1 | Adet |  |  |
| 32 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Detaylı Bakım Onarım (İç Ünite) |  | 1 | Adet |  |  |
| 33 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Detaylı Bakım Onarım (Dış Ünite) |  | 1 | Adet |  |  |
| 34 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Montaj/ Demontaj |  | 1 | Adet |  |  |
| 35 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Elektrik Kablo |  | 1 | Mt |  |  |
| 36 | Vrf/Kaset/Merkezi Sistem Klima Bakım Onarım Servis Ücreti |  | 1 | Adet |  |  |

| Firma Ad ve Ticaret Unvan: Firma Vergi No: | ……………………………………………….. ……………………………………………….. |
| --- | --- |
| Kaşe-İmza: |  |

YALNIZ:………………………………………………………………………

SPLİT KLİMA, VRF SİSTEMİ, MERKEZİ KLİMA SİSTEMİ VE KASET TİPİ KLİMA SİSTEMLERİ

Bakım Onarım İş Ve İşlemlerinde Yapılması Gerekenler;

- Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerine ait Split klima, VRF sistemi, Merkezi Klima Sistemi ve Kaset Tipi Klima sistemleri için bakım sözleşmesi altında işleme alınacaktır.

- Daire Başkanlığı ve Bağlı Birimlerinde 48.000 Btü,24.000 Btü,18.000 Btü,12.000 Btü,9.000 Btü olmak üzere toplam 260 adet split klima, VRF sistemi, Merkezi Klima Sistemi ve Kaset Tipi Klima sistemleri bulunmaktadır.

- Sistemlerin bakım onarım işlemleri periyodik olarak Daire Başkanlığının belirlediği dönemlerde yapılacaktır.

- Tüm işlemler sırasında ölçümü ve kontrolü yapılmadan ve Daire Başkanlığının onayı alınmadan parça değişimi ve bakım onarım işlemi yapılmayacaktır.

- Değişim gerektirmeyen parçalar için bakım onarımı yapılanlar için bakım onarım bedeli olarak belirtilecektir.

- Tüm değişimi yapılması Daire Başkanlığı tarafından onaylanan parçalar orijinal kutusunda sertifikalı olarak takılmasına ve çıkarılan parçanın ilgili birime teslim edilmesi gerekmektedir.

- Birim tarafından bakım onarım talep edilmesinin üzerinden en az 24 saat içerisinde müdahale edilmesine özen gösterilmelidir.

- Tüm yapılan bakım onarım veya bilgilendirmeler servis tarafından yazılı olarak raporlandırılmalı ve birim sorumlusu ve firma tarafından karşılıklı imza altına alınarak bir nüshası birimde kalacak şekilde yazılı servis raporu oluşturulmalıdır.

- Tüm yapılacak iş ve işlemler teknik servis talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.

- Arıza tespiti sırasında kurum tarafından görevlendirilen personel bulunacaktır. Kurum personeli olmadan müdahale yapılmayacaktır.Müdahale yapılması durumunda oluşabilecek tüm arıza aksaklık ve parça değişiminden servis sorumlu olacaktır.

- Yapılacak işlemler sırasında kullanılacak olan araç, gereçler servis tarafından temin edilecektir.

- Yapılacak işlemler sırasında koruyucu ve temizleyici malzemeler ve sarf malzemeler servis tarafından temin edilecek ve kurumdan ek ücret talep edilmeyecektir.

- Ayrıca sözleşme maddelerine uyulması gerekmektedir.

- Teklif ve sözleşme geçerlilik süresi 6 ay’dır.