|  | T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Satın Alma Teklifi Formu | Doküman No | FRM-IMID-0002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16/07/2024 |
|  |  | Revizyon Tarihi | --- |
|  |  | Revizyon No | --- |
|  |  | Sayfa No | 1/1 |

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	…../……/2026

Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.

*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.

*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti,faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.

*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.

*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

| Sıra No | Malzeme Adı | Malzeme Özellikleri | Miktarı | Birimi | Birim Fiyat(KDV Hariç) | Tutar (KDV Hariç) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompomer Renkli | Renkli | 2 | Paket |  |  |
| 2 | Kompomer Beyaz | Beyaz | 3 | Paket |  |  |
| 3 | Bulk Fill Kompozit | A2 | 4 | Adet |  |  |
| 4 | Fiber Post Seti | İnce | 1 | Paket |  |  |
| 5 | Alev Uçlu Kompozit Bitirme Frezi | Sarı Bantlı | 2 | Paket |  |  |
| 6 | Suction |  | 20 | Kutu |  |  |
| 7 | Bond Fırçası | Aplikatör | 20 | Adet |  |  |
| 8 | Asit |  | 15 | Adet |  |  |
| 9 | Şeffaf Matriks Bandı |  | 5 | Paket |  |  |
| 10 | 6’lı kavitron ucu seti (woodpecker) | 6’lı | 1 | Adet |  |  |
| 11 | Kavitron Başlığı (woodpecker UDS-E) |  | 1 | Adet |  |  |
| 12 | Kreşuar Süzgeci |  | 6 | Adet |  |  |
| 13 | Spreader | 30’luk | 1 | Adet |  |  |
| 14 | Spreader | 25’lik | 1 | Adet |  |  |
| 15 | K Tipi El Eğesi 15-40 arası |  | 2 | Adet |  |  |
| 16 | Hassasiyet Giderici Jel | Jel | 4 | Adet |  |  |
| 17 | Yeşil Otomatriks Bandı | Yeşil | 4 | Paket |  |  |
| 18 | Mavi Otomatriks Bandı | Mavi | 4 | Paket |  |  |
| 19 | Kanal Dolgu Patı |  | 1 | Adet |  |  |
| 20 | Profilaksi Patı |  | 10 | Adet |  |  |
| 21 | Akışkan Kompozit | A2 | 6 | Adet |  |  |
| 22 | Siperlik |  | 2 | Adet |  |  |
| 23 | Yengeç Matriks Bandı | 3 Delikli | 5 | Paket |  |  |
| 24 | Yengeç Matriks Bandı | 2 Delikli | 5 | Paket |  |  |
| 25 | Ultracain (adrenalin lokal anestezik ampul ) | 20 ml/20’lik | 25 | Adet |  |  |
| 26 | Üniversal Kompozit | A2 | 10 | Adet |  |  |
| 27 | Dental Cotton Roll (1000rolls) | 1000 rolls | 9 | Rulo |  |  |
| 28 | Dental Ünit Tabla Örtüsü 25*30 250’lik | 25*30 250’lik | 20 | Paket |  |  |
| 29 | Polisaj Fırçası |  | 4 | Paket |  |  |
| 30 | Bonding Ajan |  | 4 | Adet |  |  |
| 31 | Polikarboksilat Yapıştırma Simanı |  | 4 | Adet |  |  |
| 32 | Alet Dezenfektanı | 5 lt ’lik | 10 | Adet |  |  |
| 33 | Hasta Muayene Önlüğü Dişçi Önlüğü Lamineli | Tek Kullanımlık 80 Yaprak | 20 | adet |  |  |
| 34 | Rubber Dam Seti |  | 1 | Adet |  |  |
| 35 | Kimyasal Sertleşen Elle Karıştırmalı Kalsiyum | Hidroksit(Dycall) | 4 | Adet |  |  |
| 36 | Artikülosyon Isırma Kağıdı | 10’luk | 3 | Paket |  |  |
| 37 | Tek Kullanımlık Plastik Ped Bardak | 180cc/100’lük | 10 | Paket |  |  |
| 38 | Cam Ionomer Dolgu Simanı Tip II |  | 2 | Adet |  |  |
| 39 | Cam Ionomer Yapıştırma Simanı Tip I |  | 3 | Adet |  |  |
| 40 | Işıkla Sertleşen CIS Glass Liner | 4’lük | 2 | Paket |  |  |
| 41 | Topikal Anestezik Sprey |  | 4 | Adet |  |  |
| 42 | Ahşap Dental Kama |  | 5 | Kutu |  |  |
| 43 | Retraksiyon Kordu | İnce | 1 | Paket |  |  |
| 44 | Işıklı Push Buton Aeratör |  | 1 | Adet |  |  |
| 45 | Elmas Rond Frez | (1.6) Orta Boy | 2 | Paket |  |  |
| 46 | Çelik Rond Frez | (1.6) Orta Boy | 2 | Paket |  |  |
| 47 | Işıkla Sertleşen Rezinli Kalsiyum Hidroksit | Therecall 4’lük | 2 | Paket |  |  |
| 48 | Posterior Kompozit A3 |  | 2 | Adet |  |  |
| 49 | Posterior Kompozit A1 |  | 2 | Adet |  |  |
| 50 | Lobut Bitirme Frezi | Sarı Bantlı | 2 | Adet |  |  |
| 51 | Led.E Plus Işın Cihazı Polimerizasyon | Woodpecker | 1 | Adet |  |  |
| 52 | Lidocain Lokal Anestezik Ampul (Adrenalinli) | Jetokain 20’lik | 15 | Kutu |  |  |
| 53 | Dental Enjektör 250’lik | 2.5cc 2ml | 2 | Kutu |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOPLAM |  |

| Firma Ad ve Ticaret Unvan: Firma Vergi No: | ……………………………………………….. ……………………………………………….. |
| --- | --- |
| Kaşe-İmza: |  |

YALNIZ:………………………………………………………………………

# TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN ADI
Yüksek Hızlı LED Işıklı Dental Aeratör 

2. İŞİN KAPSAMI
Bu teknik şartname, kurum bünyesinde kullanılmak üzere temin edilecek yüksek hızlı, LED aydınlatmalı, push-button tip dental aeratörün teknik, performans ve kalite kriterlerini kapsar.

3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. Teklif edilen cihaz yeni, kullanılmamış ve orijinal üretim olmalıdır.
3.2. Ürün CE belgeli olmalı ve ilgili tıbbi cihaz mevzuatına uygun olmalıdır.
3.3. Ürün 134°C’de buhar sterilizasyonuna ve termodezenfektör kullanımına uygun olmalıdır.
3.4. Yüklenici firma, teklif ettiği ürünün teknik katalog ve orijinal dokümanlarını sunmalıdır.
3.5. Cihaz teslimi sonrası çalışır durumda kurulmuş ve test edilmiş olarak teslim edilmelidir.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1. Performans Özellikleri
4.1.1. Türbin nominal çıkış gücü 24 Watt (±1 W) olmalıdır.
4.1.2. Maksimum devir sayısı 360.000 rpm (±30.000 rpm) olmalıdır.
4.1.3. Çalışma basıncı 3.0 bar ±0.3 bar aralığında olmalıdır.
4.1.4. Türbin sistemi hava tahrikli yüksek hızlı yapıda olmalıdır.

4.2. Burs ve Mekanik Sistem
4.2.1. Burs sistemi FG tip Ø1.6 mm uyumlu olmalıdır.
4.2.2. Maksimum frez uzunluğu 25 mm desteklenmelidir.
4.2.3. Burs tutucu mekanizma push-button tip olmalıdır.
4.2.4. Türbin rulmanları seramik bilyalı olmalıdır.
4.2.5. Düşük titreşimli ve sessiz çalışma sağlayan hassas balans sistemine sahip olmalıdır.

4.3. Kafa Yapısı ve Ölçüler
4.3.1. Kafa çapı 11,5 mm (±0,2 mm) olmalıdır.
4.3.2. Kafa yüksekliği frez dahil 21,4 mm (±0,5 mm) olmalıdır.
4.3.3. Ürün MIDI kafa yapısında olmalıdır.

4.4. Soğutma Sistemi
4.4.1. Soğutma sistemi 5 ayrı sprey çıkışlı olmalıdır.
4.4.2. Sprey dağılımı homojen ve frez ucuna tam yönlendirilmiş olmalıdır.

4.5. Aydınlatma Sistemi
4.5.1. Ürün entegre LED aydınlatmalı olmalıdır.
4.5.2. Aydınlatma sistemi kafa çevresini saran halka (ring) tip LED yapısında olmalıdır.
4.5.3. Aydınlatma gölgesiz, 360° çevresel ışık sağlamalıdır.
4.5.4. Işık iletimi bağlantı üzerinden sağlanmalı, harici kablo gerektirmemelidir.

4.6. Bağlantı Sistemi
4.6.1. Ürün hızlı bağlantı (quick coupling) sistemine sahip olmalıdır.
4.6.2. Bağlantı sistemi üreticiye özgü patentli hızlı bağlantı yapısında olmalıdır.
4.6.3. Bağlantı sistemi ışık iletimini entegre olarak sağlamalıdır.

4.7. Hijyen ve Güvenlik
4.7.1. Ürün, kafa içerisine sıvı ve partikül geri emişini önleyen anti-retraction sistemine sahip olmalıdır.
4.7.2. Türbin iç mekanizması uzun süreli klinik kullanıma uygun tasarlanmış olmalıdır.
4.7.3. Gövde yüzeyi çizilmeye dayanıklı özel kaplamaya sahip olmalıdır.

5. GARANTİ VE SERVİS
5.1. Ürün minimum 24 ay üretici garantili olmalıdır.
5.2. Yedek parça temini en az 10 yıl süreyle sağlanmalıdır.
5.3. Yetkili teknik servis Türkiye sınırları içerisinde bulunmalıdır.
5.4. Arıza durumunda müdahale süresi en fazla 72 saat olmalıdır.

6. DEĞERLENDİRME KRİTERİ
Aşağıdaki teknik kriterlerin tamamını birlikte sağlamayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır:
- 24 W (±1 W) güç
- 360.000 rpm (±30.000 rpm)
- 5’li sprey sistemi
- Halka (ring) LED sistemi
- 11,5 mm kafa çapı
- 21,4 mm kafa yüksekliği
- Seramik rulman
- 3.0 ±0.3 bar çalışma basıncı

Siperlik Özellikleri

- Yüzü tam olarak koruma özelliğine sahip

- Gözlük kullanan kişilerin kullanabileceği yapıda

- Alın bandı ve siperden oluşu

- Siper polikarbonat içerikli

- Gözü yormaz

- Siper verilen nefesten etkilenmez buğu yapmaz

- Siper kısmı değiştirilebilir.

Alet Yüzey Dezenfektanı

•	Alet Yüzey Dezenfektani 1000 ml Kullanıma Hazır Tüm Yüzeyler Için

•	yüksek düzey dezenfektan olması ve tüm tıbbi aletlerde kullanılabilir olması

•	Naturasept HLD özelliği sayesinde otoklava giremeyecek ( plastik aksamlı, ısıdan zarar görebilecek hassas tıbbi aletlerin ve üzerinde optic mekanizma bulunduran) tüm tıbbi aletlerin kısa zamanda ve güvenle dezenfekte olmasını sağlar.

•	soğuk Sterilizasyon işlemini için

•	Tüm Yüzeyler Kullanımına Uygun olmalı

Dental Enjektör 2.5 Ml 250lik

- 2.5 ml, küçük ve orta ölçekli dental uygulamalar için uygun.

- 250 adetlik paket formunda, çoklu kullanım için pratik çözüm sağlamalı

- Steril, şeffaf polipropilen veya polikarbonat yapıda, sıvı akışının net izlenebilmesine imkan tanıması.

- Etilen oksit gazı veya gama ışınları ile sterilize edilmiştir; tek kullanımlıktır.

- Standart Luer Lock (dönmeli kilitli) ya da Luer Slip (sürgülü) başlıklarla uyumlu kullanım.