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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  …/…/2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş : saglik-kultur@cu.edu.tr
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.
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12kg DOLU EV TiPi LPG T
TEKNIK SARTNAME

1. KONU

Bu teknik sartname, kantin veya gay ocaginda kullanilmak izere temin edilecek 12 kg dolu
ev tipi LPG tiiplerinin teknik, giivenlik ve kalite ozelliklerini kapsar.

2. KAPSAM

Bu sartname, dolu olarak teslim edilecek 12 kg kapasiteli LPG tiplerini kapsar. Bos tiip
temini bu sartname kapsami disindadir.

3. DAYANAK

« 6331 sayili is Sagh@ ve Giivenligi Kanunu

« TSEN 1442~ LPG Tiipleri

«  lgili TSE standartlan ve yiirirlikteki mevzuat
4. TANIM

Dolu LPG tiipii; propan, biitan veya bunlarin karisimindan olusan LPG gaz ile doldurulmus,
ev tipi kullanim icin tasarlanmis, celikten imal edilmis basinglt kaptir.

5. TEKNIiK OZELLIKLER
5.1. Gaz Miktan

« Net LPG miktari: 12 kg
« Tiipler tam dolu olarak teslim edilecektir

5.2. Tiip Ozellikleri
« Tiip govdesi TS EN 1442 standardina uygun olacaktir
« Korozyona karsi boyal: ve saglam yapida olacaktir
« Periyodik muayene siresi gememis olacaktir

5.3. Basing ve Gilvenlik

« Tasanm ve test basinglan TS EN 1442 standardina uygun olacaktir
« Gaz sizdirmazh kontrol edilmis olacaktir

5.4. Vana ve Emniyet Donanim
« TSEve TS EN standartlarmna uygun vana bulunacaktir

« Vana koruyucu bask takil olacaktir
« Vana sizdirmazh saglanmis olacaktir




