|  | T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Satın Alma Teklifi Formu | Doküman No | FRM-IMID-0002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16/07/2024 |
|  |  | Revizyon Tarihi | --- |
|  |  | Revizyon No | --- |
|  |  | Sayfa No | 1/1 |

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	…../……/2026

Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.

*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.

*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti,faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.

*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.

*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

| Sıra No | Malzeme Adı | Malzeme Özellikleri | Miktarı | Birimi | Birim Fiyat(KDV Hariç) | Tutar (KDV Hariç) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | İntraket | Mavi | 5 | Adet |  |  |
| 2 | İntraket | Sarı | 3 | Adet |  |  |
| 3 | İntraket | Pembe | 5 | Adet |  |  |
| 4 | Endotracheal Tubes With Cuff | 4,5mm | 1 | Adet |  |  |
| 5 | Defibrilatör Ped | Yetişkin | 1 | Adet |  |  |
| 6 | Defibrilatör Ped | Pediatrik | 1 | Adet |  |  |
| 7 | Ambu Set | Yetişkin | 1 | Adet |  |  |
| 8 | Pamuk | 1 Kg’luk | 1 | 10 Paket |  |  |
| 9 | Flaster | 5cm*10m | 20 | Kutu |  |  |
| 10 | Gazlı Bez | 90 cm/100 m | 2 | Top |  |  |
| 11 | Enjeksiyon Bandı (Nokta ) | 100’lük | 10 | Adet |  |  |
| 12 | Eldiven Lateks Pudrasız | S/100’LÜK | 100 | Adet |  |  |
| 13 | Eldiven Lateks Pudrasız | M/100’LÜK | 200 | Adet |  |  |
| 14 | Eldiven Lateks Pudrasız | L/100’LÜK | 70 | Adet |  |  |
| 15 | Enjektör 5cc Yeşil Uçlu | 180’lik | 20 | Kutu |  |  |
| 16 | Enjektör Ucu | Yeşil | 20 | Kutu |  |  |
| 17 | Enjektör Ucu | Siyah | 20 | Kutu |  |  |
| 18 | Serum Infüzyon Seti Steril | Tek Kullanımlık | 5 | Adet |  |  |
| 19 | Tıbbi Atıklar Kutusu Kovası Konteyneri | Turuncu/240 Lt | 1 | Adet |  |  |
| 20 | Dijital Tansiyon Aleti | Dijital | 1 | Adet |  |  |
| 21 | Asetilsalikasit asit | 300mg/20 Tablet | 1 | Kutu |  |  |
| 22 | Kortikosteroid Ampul | 40mg | 5 | Kutu |  |  |
| 23 | Methergine Ampul | 0.2/mg | 2 | Kutu |  |  |
| 24 | Polivinil Prolidire İyot Solüsyon | 500cc | 10 | Adet |  |  |
| 25 | Atropin Sulfate | 0,5 mg ampul | 1 | Kutu |  |  |
| 26 | Dopamin Hidroklorül | 200mg/5ml | 1 | Kutu |  |  |
| 27 | Antihistaminik Ampul | 45.5mg/2ml | 2 | Kutu |  |  |
| 28 | Dextroz %5 | 500 cc | 2 | Adet |  |  |
| 29 | NACL %0,9’luk | 500 cc | 2 | Adet |  |  |
| 30 | Anestol % 5 | Merhem/30g | 1 | Kutu |  |  |
| 31 | Dikloron Tablet | 100 mg | 1 | Kutu |  |  |
| 32 | Fenistil Jel | Jel | 2 | Kutu |  |  |
| 33 | Hitrizin Tablet | 10 mg | 1 | Kutu |  |  |
| 34 | Muscaril Tablet | 4 mg | 2 | Kutu |  |  |
| 35 | Diazepam Ampul | 10mg | 1 | Kutu |  |  |
| 36 | Bactroban Merhem | %2 15g | 5 | Kutu |  |  |
| 37 | Rennie Çiğneme Tableti | 680mg/80mg | 3 | Kutu |  |  |
| 38 | Parol 500mg | Tablet | 3 | Kutu |  |  |
| 39 | RIF | 250mg/Ampul | 5 | Adet |  |  |
| 40 | Etil Alkol | 1 Litre | 20 | Adet |  |  |
| 41 | Sterilizasyon Rulosu | 10cm*200m | 5 | Adet |  |  |
|  |  |  |  |  | TOPLAM |  |

| Firma Ad ve Ticaret Unvan: Firma Vergi No: | ……………………………………………….. ……………………………………………….. |
| --- | --- |
| Kaşe-İmza: |  |

YALNIZ:………………………………………………………………………

TEKNİK ŞARTNAME

- Etil Alkol Teknik Özellikleri

- C₂H₂OH

- CAS No: 64-17-5

- EC No: 200-578-6

- EK I Endeks No : 603-002-00-5

- Fiziksel Bilgi:

- Görünümü: Renksiz sıvı.

- Erime Noktası: -144°C

- Kaynama Noktası: 78°C

- Özgül Ağırlık: 0,789

- Buhar Basıncı: 1.59

- Parlama Noktası: 14 °C (kapalı kap)

- Patlama Limitleri: 3.3% - 24.5%

- Kendiliğinden Tutuşma Derecesi: 363 °C

- Suda Çözülüm: Her oranda karışabilir.

- Etil alkol konulan bidonlar1 lt’lik sert tıbbi alkol için uygun plastikten yapılmış olmalı, delinmeye ve patlamaya yatkın olmamalı ve sızdırmamalıdır.

2. 	Sterilizasyon rulosu 10cm/200m

- Sterilizasyon ruloları malzemelerin sterilizasyon sırasında poşetlerin içerisinde steril olmasını ve steril olarak saklanmasını sağlayan poşet içerisine hiçbir mikroorganizmanın girmesine izin vermeyen ürün

- Sterilizasyon ruloları medikal kağıt ve pl:T/pe’den oluşan çok katmanlı filmden oluşması

- Sterilizasyon rulolarının kenarlarında bulunan işlem indikatörleri su bazlı olup ıso 11140 belgesine sahip

- Sterilizasyon rulolarımız ıso 11607 standartlarını karşılayan ürünler olup, en yüksek kalite ve son teknoloji ile üretilmesi

- Maksimum güvenlik sağlar.

- Bütün baskılar, ürüne pigment migrasyonu riskini engellemek için paketleme alanı dışına yerleştirilmiştir.

- Açılırken yırtılma riskini elemine eden güçlendirilmiş film.

- Üstün bariyer özellikte ve kalitede 60gsm ya da 70gsm medical kraft kâğıt.

- Toksik olmayan, su bazlı kesin işlem indikatörler.

- Arzu edildiği takdirde formoldehit indikatörü de uygulanabilir.

- Güçlü kenar kaynak ve görünür yapışma kanalları.

- Temiz açılır, kağıttan partikül koparmaz.

- Açma yönü işaretlidir.

- En 868-5 standardına uygundur.

3. Tıbbi Atık Çöp Konteyneri 240 Litre(Turuncu)

- Konteyner hacmi 240  litre olacaktır.

- Yüksek yoğunluklu polietilenden imal edilecektir.(HDPE)

- Konteynerler kolay taşınabilir olacaktır.

- Konteynerın et kalınlığı 4 mm (+/-0
2 mm)
boş ağırlığı en az 13
7(+/-%5)  kg
çöp alma kapasitesi en 96 kg olacaktır.

- UV ışınlarına dayanıklı olacaktır.

- Kullanılan boyanın ışık hassasiyeti yüksek olacak
güneş ışığında solma/renk değişimi yapmayacaktır.

- Konteynerlerde 2 adet tekerlek olup
tekerlek gövdeleri polipropilen olacak ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartına dayanıklı malzemeden üretilecektir.

- Tekerlek aks mili galvaniz kaplı dolu malzeme olacaktır.

- Konteynerler koku yapmaz
kolay temizlenme özelliğine sahip
güneş ısısından etkilenmeyecek malzemeden imal edilecek
alkol
maya
sirke
tuz ruhu
asit
amonyak  vb. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecektir.

- Konteynerin üzerinde bulunan metal parça galvanizle kaplanacaktır.

- Konteyner şok etkilere dayanıklı olacak
şok etkiler hiçbir şekilde deformasyon
ölçü ve diğer özelliklerde değişikliğe sebep olmayacaktır.

- Konteyner gövdesi düşmeye karşı dayanıklı olacak. Sızma
çatlama ve yarılma gözlemlenmeyecek.

- Konteyner tekerlekleri 200 mm çapında olacaktır.

- Tekerleklerin taşıma kapasitesi en az 150 kg olacaktır.

- Yukarıda verilen ölçüler yaklaşık değerler olup ölçülerde +/- %5 sapma olabilir.

4. DİJİTAL TANSİYON ALETİ ÖZELLİKLERİ

Üst Koldan Ölçer Tansiyon Aleti

Tansiyon ölçümünüzden kolayca doğru sonuç alabilmenizi sağlayan Akıllı Manşet’e sahip. Tansiyon ölçümü sırasında, düzensiz kalp atışı tespiti yapabilir. Ayrıca, 2 farklı kullanıcı için tansiyon ölçüm sonuçlarını depolayabilir ve bireysel olarak kendi ölçüm sonuçlarınızı ve gidişatınızı takip etmenize olanak sağlamalı.

Teknik özellikler

Cihaz Tipi: Üst Koldan Ölçer Tansiyon Aleti

Kolluk Tipi: Intelli Wrap Kolluk 22–42 cm

Hafıza:2 Kullanıcı x 60 Okuma

Kolluk Sarma Kılavuzu: Evet

Kullanımı Kolay Yüksek Kan Basıncı Renkli Göstergesi: Evet

Düzensiz Kalp Atışı Algılama: Evet

Vücut Hareketi Algılama: Evet

Doğrulama: Klinik Doğrulama, Diyabet Doğrulaması, Gebelik Doğrulaması

Intellisense Teknolojisi: Evet

Saklama Kutusu Dahil: Evet

Tüketici veya Uzman: Tüketici

Težina (kg):0,34

Öğe boyutları (mm):105 x 152 x 85