## Sayfa1
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
TEKLİFTİR
SIRA | İŞİN ADI | KLİMA TİPİ | BİRİM | MİKTAR | 9000 BTÜ | 12000 BTÜ | 18000 BTÜ | 24000 BTÜ
1 | R410 GAZ DOLUMU | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
2 | R22 GAZ DOLUMU | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
3 | KLİMA BAKIMI (DETAYLI İÇ VE DIŞ ÜNİTELERİN KONTROLÜ VE UYGUN KİMYASALLARLA YIKANMASI) | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
4 | BORU SENSÖRÜ DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
5 | KAPASİTÖR DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
6 | DRENAJ TAVASI DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
7 | KOMPRESÖR DEĞİŞİMİ(GAZ DOLUMU VE KAYNAK DAHİL) R-22 GAZLI | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
8 | KOMPRESÖR DEĞİŞİMİ(GAZ DOLUMU VE KAYNAK DAHİL)R-410 GAZLI | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
9 | İÇ ÜNİTE FAN MOTORU DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
10 | 4 YOLLU VANA DEĞİŞİMİ (GAZ DOLUMU VE KAYNAK DAHİL )R22 GAZLI | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
11 | 4 YOLLU VANA DEĞİŞİMİ (GAZ DOLUMU VE KAYNAK DAHİL )R410 GAZLI | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
12 | MOTORUN SOKETLİ KABLO GRUBU DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
13 | SENSÖR DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
14 | ELEKTRONİK KART TAMİRİ (12'LİK) | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
15 | ELEKTRONİK KART TAMİRİ (18'LİK) | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
16 | ELEKTRONİK KART TAMİRİ (24'LÜK) | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
17 | GAZ KAÇAĞI ONARIMI VE KAYNAĞI(GAZ DOLUMU DAHİL) | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
18 | MONTAJ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
19 | DE-MONTAJ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
20 | DRENAJ HORTUM DEĞİŞİMİ(1 MT) | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
21 | KLİMA BORU TESİSATI BAKIR (1 MT) | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
22 | KLİMA BORU TESİSATI ALÜMİNYUM(1 MT) | KLASİK (ON-OFF)
23 | DIŞ ÜNİTE FAN MOTORU DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
24 | SWİNG MOTORU DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
25 | BOBİN DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
26 | İÇ ÜNİTE FAN MOTORU TAMİRATI | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
27 | DIŞ ÜNİTE FAN KANADI DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
28 | İÇ ÜNİTE BLOWER DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
29 | SALON TİPİ KLİMA BAKIMI | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
30 | KUMANDA TAMİRATI / YENİLEME | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
31 | ÇALIŞTIRMA KABLOSU 1 MT. | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
32 | KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | KLASİK (ON-OFF) | 1 | ADET
33 | VRF İÇ ÜNİTE FİLİTRE BAKIMI KASET TİPİ | İNVERTER | 1 | ADET
34 | VRF DIŞ ÜNİTE BAKIMI | İNVERTER | 1 | ADET
35 | ANAKART DEĞİŞİMİ-İÇ ÜNİTE (ARÇELİK-VESTEL-BEKO) | İNVERTER | 1 | ADET
36 | ANAKART DEĞİŞİMİ-DIŞ ÜNİTE (ARÇELİK-VESTEL-BEKO) | İNVERTER | 1 | ADET
37 | VRF İÇ ÜNİTE İLAÇLI BAKIM | İNVERTER | 1 | ADET
NOT*:İSTEKLİ İLE 31.12.2026 TARİHİNE KADAR HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALANCAKTIR.
NOT**: İSTEKLİ, TOPLAM 70 ADET KLİMANIN 31.12.2026 TARİHİNE KADAR OLAN İHTİYACINA YÖNELİK OLARAK FİYATLANDIRMA YAPMALIDIR.
NOT***: TEKLİF EKİNDE TEKNİK ŞARTNAME BULUNMAKTADIR.