|  | T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETME Satın Alma Teklifi Formu | Doküman No | FRM-IMID-0002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 01/10/2024 |
|  |  | Revizyon Tarihi | --- |
|  |  | Revizyon No | --- |
|  |  | Sayfa No | 1/1 |

Sayın Firma Yetkilisi,	  …./      /2026

Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.

*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi                          (Birim Adı)

*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.

*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.

*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.

*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

| Sıra No | Malzeme Adı | Malzeme Özellikleri | Miktarı | Birimi | Birim Fiyat (KDV Hariç) | Tutar (KDV Hariç) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SÜZME SAYAÇ | DİGİTAL | 3 | ADET |  |  |
|  |  |  |  |  | TOPLAM |  |

| Firma Ad ve Ticaret Unvan: Firma Vergi No: |  |
| --- | --- |
| Kaşe-İmza: |  |

YALNIZ:………………………………………………………………………

TEKNİK ŞARTNAME

- Süzme elektrik sayaçları, Ana sayaçtan sonraki alt tüketimleri (daire, ofis, makine) ölçmek için kullanılan,

- MID belgeli dijital (LCD ekranlı) veya mekanik yapıda

- 5(100)A gibi geniş akım aralığına sahip

- IP54/IP51 korumalı

- Ray tipi veya pano tipi (duvar) olarak üretilen ara ölçüm cihazları